| Број: | 5-2020-14-14 |
| --- | --- |
| Датум: | 29.04.2020. године |

| Предмет: Измена и допуна конкурсне документације у складу са чланом 63. ЗЈН за јавну набавку 1.1.12 Лабораторијски потрошни материјал ЈН број:5-2020-14 |
| --- |
| Дана 28.04.2020 године потенцијални понуђач је поставио питање које се односило на партију 18 – Интергратор парне стерилизације а 100, где је захтевао да се прецизирају тачне спецификације за интергратор парне стерилизације, у смислу типа интергратора и одговарајућих услова експозиције као што су време (минути)/ температура (степени целзијуса). Такође захтевао је и промену јединице мере у партији 18, тако да уместо паковања, јединица мере буде комад, како би се већем броју понуђача омогућило да учествују у овој јавно набавци. Интергратор парне стерилизације који користи наша здрваствена установа за рад је класе 4, време трајања његове стерилизације је 3 минута, а стерилизација се обавља у температурном опсегу од 132 до 135 степени целзијуса. На предлог понуђача извршена је измена конкурсне документације у јединици мере, тако да уместо паковања, сада стоји јединица мере комад. Поред тога измењена је и количина, која је прилагођена измењеној јединици мере. Комисија такође мења јединицу мере и у партији 17 – ПХ индикатор папира 0-14 ПХ, како би омогућила већем броју понуђача да учествују у овом поступку набавке. Поред овог дописа на Порталу јавних набавки као и на интернет страни наручиоца, биће објављена и конкурсна документација са изменама које ће бити обележене црвеном бојом, као и нови рок за отварање понуда. |
| С поштовањем. |
| Припремио Душан Шупица |  |
|  | в.д. директора Општа болница „Свети Лука“ Смедерево прим. мр сц. др мед Ненад Ђорђевић |