Број: 5-2020-33-15

Датум: 07.07.2020.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Захтевима за додатним појашњењима конкурсне документације за ЈН 5-2020-33, за набавку резервних делова за медицинску и немедицинску опрему  (конкурсна документација бр. 5-2020-33-11 од 26.06.2020. године и позив бр. 5-2020-33-12 од 26.06.2020. године, објављени дана 26.06.2020. године на Порталу јавних набавки), в.д. директора О.Б. „Свети Лука“ Смедерево доноси:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Захтев за појашњење заинтересованог лица бр. 5-2020-33-13 од 07.07.2020. године:

Питање 1:

За партију бр. 35 став 2 - Operacioni nož UES 40 Olympus: Elektroda ručna (BOWA kataloški broj 218-045 ili odgovarajuća)

Одговори наручиоца:

- Врши се измена конкурсне документације тако што се код партије бр. 35. став 2. додаје карактеристика дужина кабла минимум 4 m, тако да партија 35 став 2, након измена гласи:

„Operacioni nož UES 40 Olympus: Elektroda ručna dužina kabla minimum 4 m (BOWA kataloški broj 218-045 ili odgovarajuća)“

Питање 2:

За партију бр. 39.

став 3 – Držač elektrode sa kablom (BOWA kataloški broj 215-045 ili odgovarajuća)

став 4 – Držač elektrode sa kablom 4,5m (BOWA kataloški broj 214-045 ili odgovarajuća)

став 20 – Elektroda ručna (BOWA kataloški broj 105-045 ili odgovarajuća)

Одговори наручиоца:

- Врши се измена конкурсне документације тако што се код партије бр. 39. став 3. додаје карактеристика минимум 4 m, тако да партија 39 став 3, након измена гласи:

„Držač elektrode sa kablom minimum 4 m (BOWA kataloški broj 215-045 ili odgovarajuća)“

- Врши се измена конкурсне документације тако што се код партије бр. 39. став 4. мења дужина кабла па уместо наведених 4,5m, дужина кабла је минимум 4 m. Након ове измене партија 39. став 4 гласи:

„Držač elektrode sa kablom minimum 4 m (BOWA kataloški broj 214-045 ili odgovarajuća)

- Врши се измена конкурсне документације тако што се код партије бр. 39. став 20. додаје карактеристика дужина кабла минимум 4 m, тако да партија 39 став 20, након измена гласи:

„Elektroda ručna, dužina kabla minimum 4 m (BOWA kataloški broj 105-045 ili odgovarajuća)“

Захтев за појашњење заинтересованог лица бр. 5-2020-33-14 од 07.07.2020. године:

Питање 1:

U obrascu za partiju br. 45 (Rezervni delovi za sterilizator Selectomat SL SPHP S 666-1 ED) navedeni su sledeći rezervni delovi za nabavku:

1. Bakterijski filter kom 1

2. Hepa filter kom 1

3. Olovka pisača crvena kom 1

4. Olovka pisača plava kom 1

Kao ovlašćeni distributer i servisna kompanija za opremu proizvođača MMM Group/BMT sro, moramo da Vam skrenemo pažnju da sterilizator Selectomat SL SPHP S 666-1 ED nema hepa filter, kao ni olovke pisača (sterilizator ima termo-printer). Molimo Vas da izvršite izmenu dokumentacije tako da na listi rezervnih delova budu isključivo delovi koje je moguće ugraditi u predmetni sterilizator.

Одговори наручиоца:

Врши се измена конкурсне документације тако што се за партију 45 бришу резервни делови под тачкама 2, 3 и 4  а уместо њих додаје се тачка 2. Трака писача. Након ових измена резервни делови за партију 45 гласе:

1. Bakterijski filter kom 1

2. Traka Pisača kom 1

Уз ове измене наручилац објављује и конкурсну документацију која садржи горе наведене измене.

в.д. директора О.Б. „Свети Лука“ Смедерево

Прим. мр сци др мед. Ненад Ђорђевић _______________________________