Број: 5-2020-55-13

Датум: 26.08.2020.

На основу члана 96. и члана  97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019) и Захтевом за додатним информацијама за ЈН 5-2020-55, бр. 5-2020-55-11 од 22.08.2020. године за набавку и уградња резервних делова за оспособљавање ЦТ апарата (конкурсна документација и Позив, објављени дана 19.08.2020. године на Порталу јавних набавки), в.д. директора О.Б. „Свети Лука“ Смедерево доноси:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Питање 1 заинтересованог лица:

„1. U konkursnoj dokumentaciji u UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU na strani 5 u kao dovoljan kadrovski kapacitet naveli ste da je potrebno da ponuđač „ima u radnom odnosu najmanje 2 zaposlena servisera u stalnom radnom odnosu ili drugom obliku radnog angažovanja najmanje do isteka važenja ugovora o servisiranju predmetnog aparata, koji imaju završene obuke i koji su sertifikovani za servisiranje aparata koji je naveden u tehničkoj specifikaciji“, a kao dokaz Važeći sertifikat za najmanje dva servisera izdat od strane proizvođača opreme Da li je za naručioca prihvatljiv dokaz kadrovskog kapaciteta ponuđača:

- da u radnom odnosu ima najmanje dva servisera, od koji najmanje jedan ima sertifikat za servisiranje CT skenera „BrightSpeed“ serije , i

- da je u poslednje 3 godine isporučio i ugradio najmanje 3 (tri) RTG cevi za CT skener GE BrightSpeed Elite koje su istog tipa kao i ponuđena

A kao dokaz priloži:

- sertifikat za servisiranje CT skenera „BrightSpeed“ serije izdat od strane proizvođača CT skenera ili CT cevi, izdat od strane ovih proizvođača ili lica ovlašćenih od strane proizvođača CT skenera ili CT cevi za servisiranje CT skenera „BrightSpeed“ serije, i

- Povrde kupaca odnosno naručilaca da je ponuđač u poslednje 3 godine isporučio i ugradio najmanje 3(tri) RTG cevi za CT skener GE BrightSpeed Elite koje su istog tipa kao i ponuđena?“

Одговор наручиоца на питање 1 заинтересованог лица:

- Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације тако што услов као и његово доказивање за квалитативни одабир привредног субјекта а који гласи:

„Услов: Да понуђач располаже довољним кадровским и техничким капацитетом.

Довољним  кадровским  капацитетом  ће  се  сматрати  ако  понуђач има у радном  односу најмање 2  запослена сервисера  у сталном радном односу или  другом  облику  радног  ангажовања  најмање  до  истека  важења  уговора  о сервисирању  предметног  апарата,  који  имају  завршене  обуке  и  који  су сертификовани  за  сервисирање  апарата  који  је  наведен  у  техничкој спецификацији  -

Доказ: Доставити  Важећи  сертификат  за  најмање  два сервисера  издат  од  стране  произвођача  опреме  и  доказ  о  радном  ангажовању запослених  (копија  уговора  о  раду  или  другог  облика  радног  ангажовања, копија М-а (односно старих М2) образаца или фотокопија уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима или било који други доказ којим се доказује радно ангажовање тражених лица.“

мења и сада гласи:

„Услов: Да понуђач располаже довољним кадровским и техничким капацитетом.

Довољним  кадровским  капацитетом  ће  се  сматрати  ако  понуђач има у радном  односу најмање 2  запослена сервисера  у сталном радном односу или  другом  облику  радног  ангажовања,  најмање  до  истека  важења  уговора  о сервисирању  предметног  апарата,  од којих најмање један има  завршену  обуку  и  који  је сертификован  за  сервисирање  апарата  који  је  наведен  у  техничкој спецификацији  -

Доказ: Доставити  Важећи  сертификат  за  најмање  једног сервисера  издат  од  стране  произвођача ЦТ скенера или резервног дела  и  доказ  о  радном  ангажовању запослених  (копија  уговора  о  раду  или  другог  облика  радног  ангажовања, копија М-а (односно старих М2) образаца или фотокопија уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима или било који други доказ којим се доказује радно ангажовање тражених лица.“

У складу са наведеним мења се тачка 7.1. у обрасцу „Opis,specifikacije predmeta,uslovi isporuke i izvršenja“, тачка 3.1. Техничка лица или тела  у обрасцу „Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima“ и страна 5 обрасца „Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu“

- Наручилац не прихвата предлог заинтересованог лица да се дода услов:

„da je u poslednje 3 godine isporučio i ugradio najmanje 3 (tri) RTG cevi za CT skener GE BrightSpeed Elite koje su istog tipa kao i ponuđena“

из разлога како би предвиђени услови били у складу са чланом 10-Начело пропорционалности, Закона о јавним набавкама

Питање 2 заинтересованог лица:

„Da li se za ispunjenost traženih tehničkih karakteristika ponuđenog dobra za stavku 1. JEDI 60DC for PERENNA - SHIELDED POWER UNIT - HV (napojna jedinica rendgen cevi) na CT skeneru GE Healthcare, Brightspeed Elite 16, kao dokaz prihvata Izjava ponuđača o ispunjenosti tehničkih karakteristika ponuđene napojne jedinice, odnosno da je ponuđeni JEDI 60DC HV Tank u potpunosti kompatibilan sa predmetnim CT skenerom?“.

Питање 3 заинтересованог лица:

„Da li se za ispunjenost trazenih tehnickih karakteristika ponudenog dobra za stavku 2 -CT cev Ha l(T cKeHepy GE Healthcare, Brightspeed Elite 16, kao dokaz o ispunjenosti tehnickih karakteristika onih stavki koje se ne nalaze u prospektu, prihvata Izjava proizvodaca o ispunjenosti tehnickih karakteristika ponudene CT cevi, odnosno da je ponudena CT cev u potpunosti kompatibilna sa predmetnim CT skenerom, tj da je dizajnirana za predmetni CT skener?“

Одговор наручиоца на питања 2 и 3 заинтересованог лица:

- Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације тако што доказивање услова за квалитативни одабир привредног субјекта а који се односи на доказивање захтеваних техничких карактеристика предмета набавке и који гласи:

„Dostaviti katalog, prospekt, brošure, deklaracije ili druga tehnička dokumentacija koja sadrži sve tražene tehničke karakteristike ponuđenog dobra izdat od strane proizvođača predmetnog dobra na jeziku proizvođača i preveden na srpski jezik, na osnovu kojeg se nedvosmisleno mogu utvrditi sve tražene  tehničke karakteristike“

мења и сада гласи:

„Dostaviti katalog, prospekt, brošure, deklaracije ili druga tehnička dokumentacija koja sadrži sve tražene tehničke karakteristike ponuđenog dobra izdat od strane proizvođača predmetnog dobra na jeziku proizvođača i preveden na srpski jezik, na osnovu kojeg se nedvosmisleno mogu utvrditi sve tražene  tehničke karakteristike. Ukoliko tehnička karakteristika nije navedena u zahtevanoj dokumentaciji ista se može dokazati dostavljanjem Izjave ponuđača ili proizvođača rezervnog dela data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su ponuđeni rezervni delovi odgovarajući i kompatibilni sa traženim i da se mogu ugraditi bez ikakvih posledica po rad na skeneru GE Healthcare Brightspeed Elite 16 “

У складу са наведеним мења се тачка 2. Напомене у обрасцу „Opis, specifikacije predmeta, uslovi isporuke i izvršenja“, тачка 3.2. Узорци, описи или фотографије у обрасцу „Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima“ и страна 5 обрасца „Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu“

в.д. директора О.Б. „Свети Лука“ Смедерево

Прим. мр сци др мед. Ненад Ђорђевић _______________________________