Број: 5-2020-55-16

Датум: 28.08.2020.

На основу члана 96. и члана  97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019) и Захтевом за додатним информацијама за ЈН 5-2020-55, бр. 5-2020-55-15 од  27.08.2020. године за набавку и уградња резервних делова за оспособљавање ЦТ апарата (конкурсна документација и Позив, објављени дана 19.08.2020. године на Порталу јавних набавки), в.д. директора О.Б. „Свети Лука“ Смедерево доноси:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Питање 1 заинтересованог лица:

S obzirom da u originalnoj konfiguraciji CT skenera GE Healthcare Brightspeed Elite 16, se koriste dva color monitora(monitori u boji) da li osim monohromatskih monitora prihvatate i monitore u boji, koji mogu raditi i u monohromatskom modu?

Одговор наручиоца на питање 1 заинтересованог лица:

- Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације, односно појашњење конкурсне документације објављено на Порталу јавних набавки  26.08.2020. године у коме је дат одговор на постављено питање заинтересованог лица да су монитори који су под ставком 3 конкурсне документације монохроматски.

Обзиром да у оригиналној конфигурацији ЦТ скенера GE Healthcare, Brightspeed Elite 16, се користе два колор монитора (монитори у боји), наручилац ће прихватити осим монохроматских монитора и мониторе у боји који могу да раде и у монохроматском моду

У складу са наведеним наручилац додаје ставку 4 у обрасцу Opis, specifikacije predmeta, uslovi isporuke i izvršenja и обрасцу „Tehničke specifikacije“ која гласи: „Монохроматски монитор или монитор у боји који може радити и у монохроматском моду“

Наручилац врши одлагање отварања понуда па уместо 31.08.2020. у 08:00 h, отварање понуда ће се обавити 11.09.2020. године у 10:00 h.

в.д. директора О.Б. „Свети Лука“ Смедерево

Прим. мр сци др мед. Ненад Ђорђевић _______________________________