Број: 5-2020-55-18

Датум: 03.09.2020.

На основу члана 96. и члана  97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019) и Захтевом за додатним информацијама за ЈН 5-2020-55, бр. 5-2020-55-17 од  31.08.2020. године за набавку и уградња резервних делова за оспособљавање ЦТ апарата (конкурсна документација и Позив, објављени дана 19.08.2020. године на Порталу јавних набавки), в.д. директора О.Б. „Свети Лука“ Смедерево доноси:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Питање 1 заинтересованог лица:

U Odgovorima na pitanja potencijalnog ponuđača koje ste na Portalu javnih nabavki objavili u petak 28.08.2020.god u 12:32 časova, prihvtili ste predlog i najavli izmenu tehničkih karakteristika dobra koje se nabavlja, Da li je za naučioca prihvatljivo da u skadu sa članom 87 ZJN pomeri krajnji rok za dostavljanje ponuda rok za koji je trenutno 31.08.2020 do 08:00:00 časova i omogući ponuđačima dovoljno vremena da pripreme prihvatljivu ponudu?

Одговор наручиоца на питање 1 заинтересованог лица:

Наручилац је одложио отварање понуда за 11.09.2020. године како је и објављено на Порталу јавних набавки

Питање 2 заинтересованог лица:

U konkursnoj dokumentaciji u obrascu Opis, specifikacije predmeta,uslovi isporuke i izvršenja u ZAHTEVIMA NARUČIOCA naveli ste da ponuđeni delovi moraju biti isporučeni kao novi . Da li je za narućioca prihtljiva ponuda ponuđača koji ponudi za stavku 2. i 3. ponudi nove delove odnosno novu CT cev i novi monitor? Stavka 1. Napojna jedinica JEDI 60DC for PERENNA - SHIELDED POWER UNIT - HV kat. br. 2401826-5 originalni deo modela Optima seriju CT skenera , a ne predmetnog modela CT skenera BrightSpeed Elite 16, već JEDI 60 DC SHIELDED POWER UNIT – HV – kataloški broj 2401826-2 koji niko od ponuđača ne može da ponudi kao novi pa je uobičajena praksa za ovaj model i vrstu uređaja je da se nude refabrikovani, da li je u tom smislu za naručioca prihvatljiva ponuda refabrikovane napojne jedinice ?

Одговор наручиоца на питање 2 заинтересованог лица:

Наручилац остаје при наведеном у конкурсној документацији да је неопходно да понуђачи понуде нове резервне делове

Наручилац ће заинтересованим лицима омогућити извршење дефектаже ЦТ апарата у интервалу од 07:00 до 19:00 часова сваког дана до дана отварања понуда са циљем како би понуђачи сачинили одговарајућу понуду.

Потребно је да се заинтересована лица благовремено најаве наручиоцу.

Наручилац врши измену обрасца техничке карактеристике/спецификације обзиром да у овом обрасцу није унета раније донета измена тако што се за ставку 3 - Монитори, додаје под 4 карактеристика: „Монохроматски монитор или монитор у боји који може радити и у монохроматском моду“.

Поред ових измена наручилац врши измену Упутства понуђачима како да сачине понуду у складу са већ објављеним изменама како би обрасци конкурсне документације били међусобно усклађени.

в.д. директора О.Б. „Свети Лука“ Смедерево

Прим. мр сци др мед. Ненад Ђорђевић _______________________________