Број: 8-2020-12-17

Датум: 06.07.2020.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Захтевима за додатним појашњењима конкурсне документације за ЈН 5-2020-12, за набавку медицинске опреме  (конкурсна документација бр. 8-2020-12-11 од 30.06.2020. године и позив бр. 8-2020-12-12 од 26.06.2020. године, објављени дана 30.06.2020. године на Порталу јавних набавки), в.д. директора О.Б. „Свети Лука“ Смедерево доноси:

ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Захтев за појашњење заинтересованог лица бр. 8-2020-12-13 од 01.07.2020. године и 8-2020-12-16 од 02.07.2020. године:

- „Увидом у конкурсну документацију за партију 9. навели сте апарате различитих произвођача. Молимо Вас да из партије 9. Издвојите апарате произвођача „Leicа“ (позиције: 9, 10, 18), како би, као једини овлашћени сервис поменутог произвођача, могли да поднесемо одговарајућу понуду“.

- Накнадним увидом у конкурсну документацију за партију 2. позиција 2. навели сте апарате различитих произвођача „Leica“ i „Olimpus“. Молимо Вас да из партије 2. позиција 2. Издвојите апарате произвођача „Leica“, како би, као једини овлашћени сервис поменутог прозивођача, могли да поднесемо одговарајућу понуду. У прилогу је ауторизација произвођача „Leica“.

Захтев за појашњење заинтересованог лица бр. 8-2020-12-14 од 01.07.2020. године:

Питање број 1:

На страни 21 конкурсне документације, Партија 4 – Ултразвучна опрема и остала дијагностичка опрема, у табели под редним бројем 1, Ултразвучни апарати, наведено је више различитих апарата различитих произвођача.

На страни 7 конкурсне документације, услови за учешће у поступку јавне набавке под тачком 1.2 став 1 наведено је следеће: „Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом. Понуђач је у обавези да обезбеди континуирано сервисирање сваког модела апарата који је предмет сервисирања и то од стране обучених сервисера за све време трајања уговора. Сервисирање се обавља на начин како је то препоручио произвођач. У том смислу понуђач је у обавези да поседује минимум 1 (једног) радно ангажованаг сервисера са важећим сертификатима произвођача или произвођачевог тренажног центра, за апарат/е за који понуђач доставља понуду и то минимум за  један од апарата који су наведени у оквиру партије“.

На страни број 40 конкурсне документације, тачка 2. Упутство како да се попуни образац структуре цене за све партије, Напомена за све партије стоји следеће: „1. Уколико неко од заинтересованих понуђача може да конкурише бар за један од апарата који су наведени у табелама образаца понуде (било која партија), попуњава исте како би са њим био закључен оквирни споразум“. 2. Оквирни споразум ће бити закључен  са понуђачем који испуни обавезне и  додатне услове (сертификовано лице тј. лице које је прошло обуку за одржавање медицинке опреме минимум за један од модела/марка апарата који су наведени у оквиру партије), док наручилац задржава право да пре потписивања појединачног уговора, затражи на увид оверену копију (оверену да је копија верна оригиналу) или оригинал сертификата наведеног лица. Уколико понуђач у року од 24 сата од слања могућег захтева не достави тражени документ на увид, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву и уговор ће доделити следећем понуђачу на ранг листи.

На страни број 54 конкурсне документације тачка 3. ПАРТИЈЕ неаведено је следеће: „Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију“.

Према наведеним условима ни један понуђач нема сертификоване сервисере за сву наведену опрему у оквиру једне партија па вас молимо да извршите раздвајање опреме по партијама према произвођачу или да у уквиру партије апарате сваког произвођача раздвојите под посебним редним бројевима и да се јасно дефинише да је могуће поднети понуду за само један апарат под једним редним бројем у оквиру једне партије.

Питање број 2:

На страни број 5 конкурсне документације, Део II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА, ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ, РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, под тачком 2.8. наводи се за Достављање узорака: „У поступцима појединачних набавки, на захтев наручиоца, а у фази стручне оцене понуда, понуђач/добављач који достави најповољнију понуду је у обавези да у року од 7 дана достави узорке делова (сетова) који су потребни за извршење услуге“.

Под тачком 2.10. наводи се: „Узорци делова (сетова) ће се оцењивати у фази стручне оцене понуда. Понуђач/добављач који је оцењен као најповољнији ће у складу са уговором уградити делове (сетове) који су достављени како је наведено у тачки 2.8. Уколико понуђач/добављач не достави захтеване узорке понуда понуђача ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом“.

Обзиром да се већина резервних делова увози према захтеву за одређену сервисну интервенцију од произвођача и обзиром да је реч о скупим оригиналним деловима, а сматрамо да визуелним прегледом наручилац неће моћи да потврди квалитет делова молимо вас да овај захтев избаците из документације.

Питање број 3:

Као Доказ за испуњеност додатних услова за тачку 1) наводи се:” Фотокопија радне књижице и М-а (односно старих М2) образаца за минимум једног запосленог сервисера или фотокопија уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима или било који други доказ којим се доказује радно ангажовање траженог лица“.

Да ли прихватате да као Доказ за наведени услов под тачком 1) доставимо М образац за сервисере, с обзиром да су Радне књижице као документ престале да важе?

Захтев за појашњење заинтересованог лица бр. 8-2020-12-15 од 01.07.2020. године:

„Vaša Konkursna dokumentacija oblikovana je po partijama u kojima su nabrojani uređaji za koje ste raspisali nabavku usluga servisa opreme.

Partija 4 - Ultrazvučna oprema i ostala dijagnostička oprema - redni broj 1: ultrazvučni aparati

Pod ovim rednim brojem nalazi se 27 UZV aparata različitih proizvođača, mi kao ovlašćeni servis proizvođača Hitachi molimo Vas da UZV aparat Arietta 60 izdvojite u zasebnu partiju.

Mi kao ovlašćeni servis jedini (na teritoriji republike Srbije) imamo mogućnost nabavke i isporuke original rezervnih delova kao i ovlašćeni servis (sa sertifikatima proizvođača o završenoj obuci)“

Одговори наручиоца:

- У оквиру партија уврштени су апарати различитих произвођача и модела апарата. Самим тим од понуђача се не очекује да за све апарате у оквиру одређене партије буде сервисер који ће моћи да извршава услугу поправке апарата. Односно у оквиру партије довољно је да за један од побројаних апарата, понуђач испуњава све додатне услове наведене конкурсном документацијом. Касније након закључења оквирних споразума, наручилац ће свим понуђачима са којима има закључен оквирни споразум за одређену партију упутити позив за сервис апарата из одређене партије. Понуђачи ће одлучити да ли ће учествовати у поступку појединачне набавке или не. Уколико могу и желе да доставе понуду наручилац задржава право да изврши одређене провере код понуђача који конкурише (нпр. право да затражи на увид оверену копију (оверену да је копија верна оригиналу) или оригинал сертификата наведеног лица које треба да изврши сервис одређеног апарата). Из наведеног у обрасцима понуде у оквиру објављене конкурсне документације понуђачи попуњавају цену радног сата, рок завршетак услуге и гаранцију које се односе на одређену партију у оквиру које се налазе један или више апарата  са којима ће бити закључен оквирни споразум уколико испуњавају и остале услове предвиђене конкурсном документацијом.

- Наручилац остаје при свему наведеном под тачком 2.8. на страни 5. конкурсне документације „Достављање узорака: У поступцима појединачних набавки, на захтев наручиоца, а у фази стручне оцене понуда, понуђач/добављач који достави најповољнију понуду је у обавези да у року од 7 дана доставе узорке делова (сетова) који су потребни за извршење услуге“. На основу досадашњих искустава наручиоцу је важно да има могућност провере делове које сервисер хоће уградити у апарате приликом сервиса (не значи да ће наручилац  приликом сваког сервиса затражити резервне делове на увид већ само у случајевима када постоји сумња у квалитет делова које сервисер жели да угради).

Из свега горег наведеног наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и не врши измену на постављена питања заинтересованих лица.

в.д. директора О.Б. „Свети Лука“ Смедерево

Прим. мр сци др мед. Ненад Ђорђевић _______________________________