Број: 8-2020-12-20

Датум: 10.07.2020.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Захтевима за додатним појашњењима конкурсне документације за ЈН 8-2020-12, за набавку услуге одржавања медицинске и дијагностичке опреме (конкурсна документација бр. 8-2020-12-11 од 30.06.2020. године и позив бр. 8-2020-12-12 од 26.06.2020. године, објављени дана 30.06.2020. године на Порталу јавних набавки), в.д. директора О.Б. „Свети Лука“ Смедерево доноси:

ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Захтев за појашњење заинтересованог лица бр. 8-2020-12-19 од 08.07.2020. године:

Питање 1

-  Предметна набавка обликована је  по партијама. Међутим, у Партији 6 -  Опрема за стерилизацију захтева се да потенцијални понуђачи понуде услугу одржавања опреме за стерилизацију великог броја произвођача,

Већина реномираних  произвођача  опреме  за  стерилизацију, као  нпр.  „МММ  Group/BMT  sro“  или „Getinge“, чија се опрема налази у овој партији, имају овлашћене сервисне компаније за територију Републике  Србије.  И  само  те  компаније  су  овлашћене  од  стране  произвођача  да  врше  услугу сервисирања и да набављају, дистрибуирају и уграђују оригиналне резервне делове. Само овлашћене сервисне компаније имају обучене, сертификоване сервисере за наведену опрему.

Из горе наведеног може се закључити да ни једна компанија не може понудити услугу сервисирања за све уређаје наведене у захтеву партије бр. 6.

Као овлашћени дистрибутер и сервисна компанија за опрему произвођача „МММ  Group/BMT  sro“, молимо Вас да набавка услуге одржавања стерилизатора Selectomat SL 666-1, произвођача „МММ  Group/BMT  sro“, буде у посебној партији, како бисмо могли да конкуришемо. Уколико сервисирање уређаја буде вршила неауторизована компанија и  уколико буду  уграђивани неоригинални резервни делови, регистрација уређаја у АЛИМС-у престаје да важи и  произвођач „МММ  Group/BMT  sro“ не одговара за квалитет процеса стерилизације у уређају“.

Одговори наручиоца:

- У оквиру партија уврштени су апарати различитих произвођача и модела апарата. Самим тим од понуђача се не очекује да за све апарате у оквиру одређене партије буде сервисер који ће моћи да извршава услугу поправке апарата. Односно у оквиру партије довољно је да за један од побројаних апарата, понуђач испуњава све додатне услове наведене конкурсном документацијом. Касније након закључења оквирних споразума, наручилац ће свим понуђачима са којима има закључен оквирни споразум за одређену партију упутити позив за сервис апарата из одређене партије. Понуђачи ће одлучити да ли ће учествовати у поступку појединачне набавке или не. Уколико могу и желе да доставе понуду наручилац задржава право да изврши одређене провере код понуђача који конкурише (нпр. право да затражи на увид оверену копију (оверену да је копија верна оригиналу) или оригинал сертификата наведеног лица које треба да изврши сервис одређеног апарата). Из наведеног у обрасцима понуде у оквиру објављене конкурсне документације понуђачи попуњавају цену радног сата, рок завршетак услуге и гаранцију које се односе на одређену партију у оквиру које се налазе један или више апарата  са којима ће бити закључен оквирни споразум уколико испуњавају и остале услове предвиђене конкурсном документацијом.

Поред провере да ли је сервисер сертификавано лице за обављање сервиса одређеног апарата, наручилац оставља могућност и провере уградње делова као што је наведено у тачки 2.8. на страни 5. конкурсне документације

„Достављање узорака: У поступцима појединачних набавки, на захтев наручиоца, а у фази стручне оцене понуда, понуђач/добављач који достави најповољнију понуду је у обавези да у року од 7 дана доставе узорке делова (сетова) који су потребни за извршење услуге“. На основу досадашњих искустава наручиоцу је важно да има могућност провере делове које сервисер хоће уградити у апарате приликом сервиса (не значи да ће наручилац  приликом сваког сервиса затражити резервне делове на увид већ само у случајевима када постоји сумња у квалитет делова које сервисер жели да угради).

Из свега горег наведеног наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и не врши измену на постављена питања заинтересованих лица.

в.д. директора О.Б. „Свети Лука“ Смедерево

Прим. мр сци др мед. Ненад Ђорђевић _______________________________